

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года №\_\_\_\_

г. Никольск

|  |
| --- |
| Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы» для АО «Агрофирма им. Павлова» |

В соответствии с п.4 ч.1, ч.3, ч.4 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ч.1, ч.1.1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 6,7 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100, администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы» для АО «Агрофирма им. Павлова».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард», подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Утверждено Постановлением администрации Никольского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023 - 2027 годы» для АО «Агрофирма им. Павлова»

**1. Общие положения**

Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы» (далее по тексту соответственно- Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 17.12.2011 г. №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

**2. Цели, задачи и срок разработки и реализации инвестиционной программы**

 Цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023 -2026 годы»:

 - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиям.

- увеличение надежности водоснабжения потребителей д. Мелентьево, Никольского муниципального района, Вологодской области путем модернизации оборудования на объектах водоснабжения.

Задачи:

- достижение безаварийного обслуживания потребителей;

-обеспечение подключения сетей водопровода, принадлежащих АО «Агрофирма им. Павлова» к объектам питьевого водоснабжения, строительство которых предусмотрено в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

**Объекты водоснабжения АО «Агрофирма им. Павлова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Год постройки объекта  | Место расположения объекта  |
|  | Артезианская скважина №3110  | 1986 | д. Мелентьево Никольского муниципального района |
|  | Артезианская скважина № 2781  | 1986 | д. Мелентьево Никольского муниципального района |

Срок разработки инвестиционной программы АО «Агрофирма им. Павлова» в сфере водоснабжения на территории Никольского муниципального района в 2023-2027 году до 01 июля 2023г.

**3. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы**

По результатам производственного контроля, выполненного перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети из артезианских скважин №№3110, 2781, качество питьевой воды, подаваемой населению д. Мелентьево Никольского муниципального района Вологодской области, не соответствует гигиеническим нормативам, а именно, наблюдается превышение по показателям: «бор» (превышение ПДК в 5,4 раза), «фториды» (превышение ПДК в 1,8 раза).

Для решения указанной проблемы с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам необходимо

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- провести мероприятия по замене глубинных насосов в артезианских скважинах № 3110, 2781 д. Мелентьево Никольского муниципального района.

- произвести ремонт на проблемных участках водопровода.

**4. Целевые индикаторы и показатели**

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- значение ПДК по «бору» - не более 0,5 мг/дм3;

- значение ПДК «фториды» - не более 1,5 мг/ дм 3;

**5. Сроки и разработчик инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы – **в течении трёх месяцев** с момента утверждения технического задания.

Разработчик инвестиционной программы – АО «Агрофирма им. Павлова».

**6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Показатели качества воды** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | **%** | **85** | **85** | **50** | **25** | **0** |
| 1.21 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | **%** | **85** | **85** | **50** | **25** | **0** |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженной водопроводной сети в год | **Ед/км** | **0,7** | **0,3** | **0,1** | **0,05** | **0,05** |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | **%** | **13,7** | **13,7** | **9,8** |  **6,5** | **6,5** |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | **кВТ\*ч/куб.м** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

**7. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы**

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

**8. Перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов водоснабжения в сфере водоснабжения на 2023-2027 г АО «Агрофирма им. Павлова»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **Источник финансирования** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.**  |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  | Артезианская скважина № 3110 д. Мелентьево Никольского района (ремонт проблемных участков водопровода) | 500,0 | Средства АО «Агрофирма им. Павлова» | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Артезианская скважина № 2781 д. Мелентьево Никольского района (ремонт проблемных участков водопровода) |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| **Всего** | 500,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**9. Требования к инвестиционной программе:**

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Содержание инвестиционной программы:

- Паспорт инвестиционной программы

- Характеристика и анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- Техническая характеристика водозаборных артезианских скважин, принадлежащих АО «Агрофирма им. Павлова», расположенных в д. Мелентьево Никольского муниципального района.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения

- Мероприятия инвестиционной программы, необходимые для достижения целей инвестиционной программы.

**10. Порядок внесения изменений в техническое задание**

10.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Никольского муниципального района или по инициативе АО «Агрофирма им. Павлова»

10.2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития муниципального образования;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципальных образований и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- органом местного самоуправления решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

10.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

10.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе, АО «Агрофирма им. Павлова» заявление о необходимости пересмотра, направляемое руководителю администрации Никольского муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.