АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 года		                                                                                           №1072

г. Никольск

О мерах по созданию, сохранению и использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Никольского муниципального района

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 3 и абзацем 4 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309, в целях обеспечения создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Никольского муниципального района, администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны:

принять к руководству утвержденный настоящим постановлением Порядок создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны;

обеспечить сохранность защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны и надёжную работу их систем жизнеобеспечения;

в целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны руководствоваться требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказа МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны», СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

при смене собственника приватизированного предприятия защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к правопреемникам включать в договора купли-продажи условия, предусматривающие необходимость заключения новым собственником в установленном порядке договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также о выполнении мероприятий по гражданской обороне.

3. Муниципальному служащему, исполняющему обязанности главного специалиста по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и обеспечению мер первичной пожарной безопасности Управления делами администрации Никольского муниципального района, осуществлять контроль за созданием, сохранением и использованием защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Никольского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард», подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального района                                                               А.Н. Баданина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Никольского муниципального района от  25.11.2020 № 1072

ПОРЯДОК

создания, сохранения и использования защитных сооружений

и иных объектов гражданской обороны

1. Настоящий Порядок определяет основные положения по созданию, сохранению и использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Никольского муниципального района в мирное время (далее – ЗС ГО).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Методическими рекомендациями по проведению ревизии средств коллективной защиты, являющихся приложением к указанию МЧС России от 31.07.1998 № 275.

3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности главного специалиста по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и обеспечению мер первичной пожарной безопасности Управления делами администрации Никольского муниципального района:

определяет общую потребность в объектах гражданской обороны;

осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

4. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

5. Содержание и использование защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

6. Организации, эксплуатирующие ЗС ГО в мирное время, обеспечивают постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом необходимо обеспечить сохранность:

защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

7. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время надлежит руководствоваться:

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (до 01.01.2021);

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с 01.01.2021).

8. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка  помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

оштукатуривание потолков и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

9. Приспособление помещений ЗС ГО под хранилища горючих, легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей и веществ, категорически запрещается.

10. При сдаче ЗС ГО в аренду договор аренды должен включать в себя обязательство арендатора содержать и использовать арендуемое ЗС ГО в соответствии с:

Положением о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359;

Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

Порядком содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденным приказом МЧС России от 21.07.2005 №575.

11. Должностные лица, организации, эксплуатирующие ЗС ГО в мирное время, несут ответственность за обеспечение готовности ЗС ГО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.