|  |
| --- |
| **Качество питьевой воды за 2022 год, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельский поселений Никольского муниципального района** |
| **Артезианская скважина** | **Показатель, по которому качество воды не соответствует гигиеническим нормативам** |
| пос. Борок, ул. Молодежная, арт. скважина №1591 | бор, превышение ПДК в 2,2 раза |
| пос. Борок, ул. Южная, арт. скважина № 69675 | бор, превышение ПДК в 2 раза |
| д. Кожаево, арт. скважина № 2752 | бор, превышение ПДК в 7,6 раза, фториды превышение ПДК в 1,9 раза |
| д. Пермас, арт. скважина №2423 | бор, превышение ПДК в 7,4 раза, фториды превышение ПДК в 1,7 раза |
| д. Завражье, арт. скважина №1898 | бор, превышение ПДК в 4,4 раза, фториды превышение ПДК в 1,8 раза |
| пос. Дуниловский, арт. скважина № 69677 | бор, превышение ПДК в 1,4 раза, фториды превышение ПДК в 1,8 раза |
| д. Осиново, артезианская скважина №2408 | бор, превышение ПДК в 4,6 раза |
| с. Никольское, арт. скважина № 2 | бор, превышение ПДК в 6,4 раза, фториды превышение ПДК в 1,8 раза |
| д. Аргуново, арт. скважина № 2375 | бор, превышение ПДК в 4,8 раза, фториды превышение ПДК в 2 раза |
| д. Мелентьево, арт. скважины № 3110, 2781 | бор, превышение ПДК в 5,4 раза, фториды превышение ПДК в 1,8 раза |